## Стабилизаторы Напряжения и ИБП
В прайсе цены розничные
Стабилизаторы ТМ Volter серии Etalon (Гарантия 5+5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО Etalon-7 | 130-320 | - | +1 -1 | 330 | 32 | 7 | 4.2 | 540х335х160 | 21 | 55220
| СНПТО Etalon-9 | 130-320 | - | +1 -1 | 330 | 40 | 9 | 5.2 | 540х335х160 | 21 | 66770
| СНПТО Etalon-11 | 130-320 | - | +1 -1 | 330 | 50 | 11 | 6.5 | 540х335х160 | 21 | 74290
| СНПТО Etalon S-11 | 130-330 | - | +1 -1 | 330 | 50 | 11 | 6.5 | 640х320х122 | 17.5 | 74290
| СНПТО Etalon-14 | 130-320 | - | +1 -1 | 330 | 63 | 14 | 8.2 | 540х335х160 | 21 | 79330
| СНПТО Etalon S-14 | 130-320 | - | +1 -1 | 330 | 63 | 14 | 8.2 | 640х320х122 | 17.5 | 79330
Стабилизаторы ТМ Volter серии Parus (Гарантия 5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО Parus-7 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4.2 | 630х430х140 | 19.5 | 57880
| СНПТО Parus-9 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5.2 | 630х430х140 | 19.5 | 69900
| СНПТО Parus-11 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6.5 | 630х430х140 | 19.5 | 77810
| СНПТО Parus-14 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8.2 | 630х430х140 | 19.5 | 82700
Стабилизаторы ТМ Volter серии Prostor (Гарантия 5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО Prostor -7 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4.2 | 290х785х215 | 20.1 | 57880
| СНПТО Prostor -9 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5.2 | 290х785х215 | 20.1 | 69900
| СНПТО Prostor -11 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6.5 | 290х785х215 | 20.1 | 77810
| СНПТО Prostor -14 | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8.2 | 290х785х215 | 20.1 | 82700
Стабилизаторы ТМ Volter серии Smart (Гарантия 5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО Smart -4 | 110-330 | - | 0 | 330 | 16 | 3.5 | 1.7 | 555х360х60 | 9.8 | 43280
| СНПТО Smart -5,5 | 110-330 | - | 0 | 330 | 25 | 5.5 | 2.7 | 555х360х60 | 9.8 | 51150
| СНПТО Smart -7 | 110-330 | - | +0,5 -0,5 | 390 | 32 | 7 | 4.2 | 610х415х125 | 9.8 | 60760
| СНПТО Smart -9 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 390 | 40 | 9 | 5.2 | 610х415х125 | 17.5 | 73250
| СНПТО Smart -11 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 390 | 50 | 11 | 6.5 | 610х415х125 | 17.5 | 81800
| СНПТО Smart -14 | 110-380 | - | +0,5 -0,5 | 390 | 63 | 14 | 8.2 | 610х415х125 | 17.5 | 86990
| СНПТО Smart -18 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 390 | 80 | 18 | 10.4 | 1100х320х150 | 27 | 116690
| СНПТО Smart-22 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 100 | 22 | 13 | 1100х320х150 | 27 | 121810
| СНПТО Smart-27 | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 125 | 27 | 16.3 | 1100х320х150 | 27 | 168500
Стабилизаторы ТМ Volter СНПТО-18-27пттм (Гарантия 5+5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО- 7 пттМ | 130-320 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 32 | 7 | 4.2 | 450х420х160 | 21 | 57880
| СНПТО- 9 пттМ | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 40 | 9 | 5.2 | 450х420х160 | 21 | 69900
| СНПТО- 11 пттМ | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 50 | 11 | 6.5 | 450х420х160 | 21 | 77810
| СНПТО- 14 пттМ | 130-330 | - | +0,5 -0,5 | 330 | 63 | 14 | 8.2 | 450х420х160 | 21 | 82700
Стабилизаторы ТМ Volter для Hi-Fi техники (Гарантия 5+5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| Volter-2000 | 150-245* | 16 | +2 -3 | 260* | 10 | 2.2 | 1.5 | 124х435х360 | 15.5 | 36810
| Volter-2100 (100В/230В) | 160-250* | 16 | +2 -3 | 260* | 10 | 2.2 | 1.5 | 124х435х360 | 15.5 | 40320
| Volter-3500 (100В/230В) | 160-250* | 16 | +2 -3 | 260* | 16 | 3.5 | 2.5 | 205х440х365 | 23.5 | 71830
| Bliss Power | 190-255* | - | +/-1 | 260* | 5 | 1.1 | 1.1 | 205х595х440 | 48 | 6000$*
Сетевой шнур для аудиотехники | [10 empty] | 400$*
Однофазные стабилизаторы напряжения ТМ Volter (Гарантия 5+5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО- 2 с (120В) slim | 125-265 | 9 | +5 -5 | 275 | 10 | 1.1 | 0.6 | 340х310х120 | 10.5 | 21790
| СНПТО- 2 с (slim) | 125-265 | 9 | +5 -5 | 275 | 10 | 2.2 | 1.2 | 340х310х120 | 10.5 | 21160
| СНПТО- 2 пт (slim) | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 10 |  | 1.5 | 340х310х120 | 10.5 | 24360
| СНПТО- 2 птс (slim) | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 10 |  | 1.7 | 340х310х120 | 10.5 | 24360
| СНПТО- 4 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 16 | 3.5 | 2 | 350х420х160 | 19 | 40220
| СНПТО- 4 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 16 |  | 2.4 | 350х420х160 | 21.6 | 44470
| СНПТО- 4 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 16 |  | 2.7 | 350х420х160 | 21.6 | 44470
| СНПТО- 4 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 16 |  | 1.7 | 350х420х160 | 21.6 | 44470
| СНПТО- 4 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 16 |  | 2.3 | 350х420х160 | 21.6 | 44470
| СНПТО- 5,5 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 25 | 5.5 | 3.1 | 350х420х161 | 23.5 | 46450
| СНПТО- 5,5 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 25 |  | 3.8 | 350х420х160 | 22.5 | 51050
| СНПТО- 5,5 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 25 |  | 4.2 | 350х420х160 | 22.5 | 51050
| СНПТО- 5,5 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 25 |  | 2.7 | 350х420х160 | 22.5 | 51050
| СНПТО- 5,5 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 25 |  | 3.6 | 350х420х160 | 22.5 | 51050
| СНПТО- 7 c | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 32 | 7 | 4 | 350х420х161 | 25 | 53150
| СНПТО- 7 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 32 |  | 4.8 | 350х420х160 | 26.1 | 58250
| СНПТО- 7 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 32 |  | 5.4 | 350х420х160 | 26.1 | 58250
| СНПТО- 7 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 32 |  | 3.5 | 350х420х160 | 26.1 | 58250
| СНПТО- 7 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 32 |  | 4.6 | 350х420х160 | 26.1 | 58250
| СНПТО- 9 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 40 | 9 | 5 | 350х420х161 | 29.3 | 62900
| СНПТО- 9 пт | 150-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 40 |  | 6 | 350х420х160 | 29.2 | 69000
| СНПТО- 9 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 40 |  | 6.8 | 350х420х160 | 29.2 | 69000
| СНПТО- 9 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 40 |  | 4.4 | 350х420х160 | 29.2 | 69000
| СНПТО- 9 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 40 |  | 5.8 | 350х420х160 | 29.2 | 69000
| СНПТО- 11 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 50 | 11 | 6.2 | 350х420х191 | 35.2 | 74390
| СНПТО- 11 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 50 |  | 7.3 | 350х420х190 | 33.8 | 78230
| СНПТО- 11 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 50 |  | 8.5 | 350х420х190 | 33.8 | 78230
| СНПТО- 11 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 50 |  | 5.5 | 350х420х190 | 33.8 | 78230
| СНПТО- 11 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 50 |  | 7.2 | 350х420х190 | 33.8 | 78230
| СНПТО- 14 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 63 | 14 | 7.8 | 350х420х191 | 37.5 | 81170
| СНПТО- 14 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 63 |  | 9.1 | 350х420х190 | 37 | 85260
| СНПТО- 14 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 63 |  | 10.7 | 350х420х190 | 37 | 85260
| СНПТО- 14 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 63 |  | 6.9 | 350х420х190 | 37 | 85260
| СНПТО- 14 птсш | 145-285 |  | +3,5 -5,5 | 300 | 63 |  | 9.1 | 350х420х190 | 37 | 85260
| СНПТО-18 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 80 | 18 | 10 | 650х420х191 | 51 | 98020
| СНПТО-18 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 80 |  | 11.6 | 650х420х190 | 50.1 | 102950
| СНПТО- 18 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 80 |  | 13.6 | 650х420х190 | 50.1 | 102950
| СНПТО- 18 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 80 |  | 8.9 | 650х420х190 | 50.1 | 102950
| СНПТО-22 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 100 | 22 | 12.5 | 650х420х191 | 62.8 | 106420
| СНПТО-22 пт | 145-245 | 16 | +2 -3 | 260 | 100 |  | 14.5 | 650х420х190 | 53.7 | 111770
| СНПТО- 22 птс | 170-265 |  | +2 -3 | 285 | 100 |  | 17 | 650х420х190 | 53.7 | 111770
| СНПТО- 22 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 100 |  | 11 | 650х420х190 | 53.7 | 111770
| СНПТО-27 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 125 | 27 | 15.6 | 650х420х191 | 67.6 | 167400
| СНПТО-27 пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 125 |  | 17.5 | 650х420х190 | 64.6 | 175800
| СНПТО-27 птс | 180-255 |  | +1,5 -2,5 | 275 | 125 |  | 22.5 | 650х420х190 | 64.6 | 175800
| СНПТО-27 птш | 110-250 |  | +3,5 -5,5 | 270 | 125 |  | 13.7 | 650х420х190 | 66.9 | 175800
Трехфазные стабилизаторы напряжения Volter (Гарантия 5+5 лет)
Краткие технические характеристики
Модель стабилизатора ТМ Volter |  | Диапазон U вход. фазн.,В | Кол-во ступеней | Точность U вых., % | U защит. откл., В | Макс.вход-ной ток, А | P макс, кВт не более | P мин, кВт не более | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
| СНПТО-100 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 160 | 105 | 60 | 4 х 1200х460х210 | 350 | 839600
| СНПТО- 100 пт | 140-250 | 16 | +2,5 -3,5 | 260 | 160 | 105 | 67.2 | 4 х 1300х515х350 | 550 | 881500
| СНПТТ Smart-100 | 130-300 | - | +0,5 -0,5 | 300 | 160 | 105 | 62.4 | 1790х1040х155 | 117 | 799500
| СНПТО- 100 птс | 180-255 | 16 | +1,5 -2,5 | 275 | 160 | 105 | 86.4 | 4 х 1300х515х350 | 550 | 881500
| СНПТО- 150 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 250 | 165 | 93 | 4 х 1500х560х250 | 580 | 1179800
| СНПТО- 150 пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 250 | 165 | 123.7 | 4 х 1500х560х250 | 550 | 1238800
| СНПТО- 150 птс | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 280 | 250 | 165 | 135 | 4 х 1500х560х250 | 550 | 1238800
| СНПТО- 200 с | 125-265 | 9 | +6,5 -6,5 | 275 | 320 | 210 | 120 | 4 х 1500х560х250 | 650 | 1789000
| СНПТО- 200 пт | 165-235 | 16 | +1,5 -2,5 | 245 | 320 | 210 | 158.4 | 4 х 1500х560х250 | 700 | 1878500
| СНПТО- 200 птс | 180-250 | 16 | +1,5 -2,5 | 280 | 320 | 210 | 172.8 | 4 х 1500х560х250 | 700 | 1878500
Стойки для стабилизаторов напряжения ТМ Volter
Наименование | [10 empty] | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
Стойка 4-14 коммутационная (для размещения 3-х стаб. от 4 до 14 кВт, 1565х420х280; 13,6 кг) | [10 empty] | 9800
Стойка 9-14 птт коммутационная (для размещения 3-х стаб. 9-14 кВт птт, 1856х420х280; 17,2 кг ) | [10 empty] | 10000
Стойка 18-27 (для размещения 1-го стаб. от 18 до 27 кВт, 890х290х280; 7 кг) | [10 empty] | 3600
Реле напряжения ТМ Volter (Гарантия 1 год)
Наименование | [10 empty] | Цена
| Реле напряжения VC-01-40 (Imax=40А) | [9 empty] | 1950
Источник бесперебойного питания 220В (Гарантия 1 год)
Краткие технические характеристики
Модель ИБП (UPS) ТМ Volter |  | Рабочий диапазон U вход., В | Uном. АКБ, В | Точность U вых. от АКБ, % | P макс, кВт не более | Ток заряда АКБ, А | U п.низ., В** | U п.верх., В** | Габариты , мм | Масса, не более, кг | Цена, в т.ч. НДС на 01.02.2020 в руб.
** Нижний и верхний порог перехода на АКБ настраивается пользователем
| Ups-600 | 0-300 | 12 | +3-3 | 0.6 | 1-30 | 165 | 280 | 440х500х220 | 22 | 11300
| Ups-2500 | 0-300 | 24 | +6-7 | 2.5 | 10-60 | 155 | 280 | 220х310х550 | 22 | 42500
| UPS-3500 | 0-300 | 24 | +6-8 | 3.5 | 10-60 | 155 | 280 | 220х310х550 | 23.0 | 56500
*По курсу ЦБ